| 2022年随州市医疗器械抽样情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样凭证号 | 品名 | 生产厂家 | 批号 | 类型 | 被抽样单位 | 联系人 | 检验机构 | 检验结果 |
| 1 | HB12801302219 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 20211217 | 医疗器械 | 随州市妇幼保健院 | 梅仁波 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 2 | HB12803302220 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 武汉新塔医疗科技有限公司 | 20220305 | 医疗器械 | 随州市妇幼保健院 | 梅仁波 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 3 | HB12802002211 | 医用输液贴 | 湖北五湖医疗器械有限公司 | 20220202 | 医疗器械 | 广水市第一人民医院 | 尚小鹏 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 4 | HB12800602212 | 医用纱布片 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 2203141106 | 医疗器械 | 广水市第一人民医院 | 尚小鹏 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合 要求 |
| 5 | HB12800602213 | 医用纱布片 | 河南省安邦卫材有限公司 | A111242 | 医疗器械 | 广水市妇幼保健院 | 祝文平 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 6 | HB12801302214 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 211123 | 医疗器械 | 广水市妇幼保健院 | 祝文平 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 7 | HB12801002215 | 一次性使用输液器 带针 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 20220312 | 医疗器械 | 广水熊壮门诊 | 熊壮 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 8 | HB12800602216 | 医用纱布片 | 江西中赣医疗器械有限公司 | 20220422 | 医疗器械 | 广水熊壮门诊 | 熊壮 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 9 | HB12800602217 | 医用纱布片 | 振德医疗用品股份有限公司 | 20220120 | 医疗器械 | 广水市中医医院 | 彭长辉 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 10 | HB12801102218 | 一次性使用精密输液器 带针 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 20220316 | 医疗器械 | 广水市中医医院 | 彭长辉 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 11 | HB12801002205 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 20220411 | 医疗器械 | 曾都区南郊办事处卫生院 | 乔勇 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 12 | HB12800602206 | 医用纱布片 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 20210821 | 医疗器械 | 曾都区南郊办事处卫生院 | 乔勇 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 13 | HB12800602207 | 医用纱布片 | 新乡市康贝尔医疗科技有限公司 | 21100829 | 医疗器械 | 随州市曾都区中医医院 | 聂俊成 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 14 | HB12801702208 | 一次性使用溶药注射器 带针 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 20211204 | 医疗器械 | 随州市曾都区中医医院 | 聂俊成 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 15 | HB12800602209 | 医用纱布片 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 21030635 | 医疗器械 | 随县人民医院 | 周伟 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 16 | HB12801002210 | 一次性使用输液器 带针 | 湖南平安医械科技有限公司 | 20220228 | 医疗器械 | 随县人民医院 | 周伟 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 17 | HB12801300001 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 20211019 | 医疗器械 | 曾都区洛阳镇卫生院 | 任绍海 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 18 | HB12801300002 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江阴市医疗器械有限公司 | 20210818 | 医疗器械 | 曾都区洛阳镇卫生院 | 任绍海 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 19 | HB12801002203 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 20220503 | 医疗器械 | 曾都区何店镇中心卫生院 | 刘安业 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |
| 20 | HB12801302204 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 20220402 | 医疗器械 | 曾都区何店镇中心卫生院 | 刘安业 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合要求 |